Приложение № 1

к договору №____

от «___» ____________ 2008 г.

Перечень

услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование услуг и работ | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| I.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |
|  | Влажное подметание лестничных маршей и площадок нижних 2-х этажей | ежедневно |
|  | Влажное подметание лестничных маршей и площадок выше 2-го этажа | 1 раз в неделю |
|  | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | ежедневно |
|  | Мытье лестничных маршей и площадок | 1 раз в месяц |
|  | Мытье пола кабины лифта | ежедневно |
|  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц |
|  | Мытье окон | 1 раз в год |
|  | Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю |
|  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
|  | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов на лестничных клетках | 2 раза в год |
|  | Влажная уборка помещений мусорных камер | 1 раз в неделю |
|  | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | 4 раз в месяц |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | 1 раз в год |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
|  | Подметание придомовой территории в летний период | 6 раз в неделю |
|  | Полив тротуаров | По мере необходимости |
|  | Убора мусора с газона, очистка урн | 1 раз в неделю |
|  | уборка мусора на контейнерных площадках | 6 раз в неделю |
|  | Полив газонов | По мере необходимости |
|  | Стрижка газона | 2 раза в сезон |
|  | Санитарная обрезка деревьев и кустарника | По мере необходимости |
|  | Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства | По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период. |
|  | Подметание снега при отсутствии снегопадов. | 3 раза в неделю |
|  | Сдвигание и складирование снега при снегопаде. | По мере необходимости. Начало работ не позднее 2 часов после начала снегопада. |
|  | Ликвидация скользкости | По мере необходимости |
|  | Очистка ливнестоков от снега и наледи | По мере необходимости |
| III. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов | Согласно графику |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |
| IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
|  | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, ремонт просевших отмосток | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. | По мере необходимости |
|  | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление и прочистка вентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов, ремонт и укрепление входных дверей | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электротехнических устройств | Ревизия канализационного лежака 2 раза в год. Проверка исправности канализационных вытяжек 2 раза в год. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 1 раз в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год. |
|  | Поверка и ремонт коллективных приборов учета | Согласно паспорту завода-изготовителя |
|  | Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства | По договору со специализированной организацией |
|  | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | По договору со специализированной организацией |
| VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения |
|  | Устранение аварии | Отключение подачи воды, тепла или электроэнергии – в течение 30 минут; ликвидация аварии – в течение 3 часов. |
|  | Выполнение заявок населения | Протечка кровли – 3 суток, замена разбитого стекла: летом – 3 суток, зимой – 1 сутки; неисправность освещения мест общего пользования - 3 суток, неисправность электрической проводки и оборудования – 2 часа, неисправность лифта - 3 часа с момента получения заявки. |
| VII. Прочие услуги |
|  | Дератизация | По договору со специализированной организацией |
|  | Дезинсекция | По договору со специализированной организацией |